Zagadnienia teoretyczne

- Ruch falowy – zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. Opisywane następującym równaniem y(t,x) = A sin(ωt - kx + ϕ) , gdzie A – amplutida fali, ω – częstość fali, t – czas, k – wektor fali( k = {2 π} over λ ) , ϕ – przesunięcie fazowe, x – położenie.
- Prędkość fali – stosunek długości do okresu jej trwania,
  opisywana wzorem v = ω over T
- Fale elektromagnetyczne - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego (składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie).
- Własności fali w próżni i ośrodkach:
  - Częstotliwość fal w różnych ośrodkach jest stała,
  - Prędkość fal zmienia się w zależności od ośrodka, w którym fala się rozchodzi.

Prędkość rozchodzenia się fali, a współczynnik załamania ośrodka - Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni będzie największa, natomiast dla ośrodka będzie ona opisana wzorem v = c over n , gdzie c – prędkość światła, n – współczynnik załamania ośrodka.

Metody pomiaru prędkości światła
- Metoda Galileusza – polegała na tym, że dwie osoby stojące na wzgórzach oddalonych od siebie, na zmianę odsłaniały i zasłaniały latarnie, w celu zmierzenia czasu jaki upłynie nim światło dotrze do obserwatora.
- Metoda Jamesa Bradley'a – polegająca na wykorzystaniu zjawiska aberracji światła gwiazd (pozorna ruch położenia kątowego ciał niebieskich w cyklu rocznym). Znając kąt aberracji i prędkość orbitalną Ziemi wyznaczył prędkość światła.

Podstawy obsługi oscyloskopu
Oscyloskop słuzy do rejestrowania i przedstawiania na ekranie zmiany napięcia w czasie, do regulowania obrazu służą odpowiednie przełączniki odpowiedzialne za:
- Ustawienie parametrów kanałów:
wzmocnienie (V/div mV/div), pozycja, AC/DC
- Ustawienie podstawy czasu:
szybkość (s/div, ms/div, us/div), położenie znacznika 0

Źródła:

- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/wyklad-08-fale
- wikipedia
- http://rg1.polsl.pl/miskiewicz/telekom_zzg/lab/oscyloskop16.pdf

Jacek Noga	07.11.2017
II ISSP	dr Artur Trembułowicz
Wtorek, 13:00

Ćwiczenie nr 74

Temat: WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA

Nr pomiaru	Odległość lustra od źródła	Odległość między impulsami
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metoda pomiaru

Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebujemy źródła światła. Dodatkowo do wyznaczenia prędkości światła musimy znać drogę, którą pokonało badane przez nas światło, możemy ją zmierzyć przy użyciu np. metra. Gdy wyznaczymy drogę, musimy zmierzyć czas jaki upływa nim światło pokona wyznaczoną przez nas drogę. W dobie cyfryzacji możemy do tego użyć np. Układu elektrycznego składającego się z detektora światła oraz zegara cyfrowego, który w momencie wykrycia wiązki światła mierzy czas jaki upłynął od momentu jej wysłania przez źródło. Gdy znamy już drogę i czas, prędkość światła wyznaczamy ze wzoru c = s over t .

Opracowanie wyników pomiarów

Opóźnienie impulsu wyznaczamy ze wzoru dt = 2z over c , gdzie z – odległość między impulsami, c – wyznaczona prędkość światła.

Liczba przedziałów z	Opóźnienie dt [s]
1 over 5	0,02 cdot 10^(-6)
2 over 5	0,04 cdot 10^(-6)
3 over 5	0,06 cdot 10^(-6)
4 over 5	0,08 cdot 10^(-6)
5 over 5	0,10 cdot 10^(-6)

Prędkość światła wyznaczamy ze wzoru c = 2s over zt , gdzie s – odległość źródła od lustra, z – liczba przedziałów między impulsami, t – podstawa czasu na oscyloskopie t = 0,1 cdot 10^(-6) [s]

Droga s [m]	Liczba przedziałów z	Prędkość światła c [m/s]
4,30	1 over 5	4,300 cdot 10^8
5,55	2 over 5	2,755 cdot 10^8
7,10	3 over 5	2,366 cdot 10^8
8,70	4 over 5	2,175 cdot 10^8
10,90	5 over 5	2,180 cdot 10^8

Średnia prędkość światła bar c = 1 over 5 sum from{i = 1} to{5} { c_i } = 275,9333333 approx 2,76 cdot 10^8 [m over s]

Oszacowanie wyników pomiarów

Przyjąłem następujące niepewności

Δs = 0,01 Δz = 0,1

Niepewność pomiarową czasu wyznaczamy ze wzoru Δt = 0,1 cdot 10^(-6) over sqrt{3} = 0,00000005773502692 approx 0,58 cdot 10^(-9)

W celu wyznaczenia niepeności pomiaru prędkości światła posłużymy się wzorem Δc over c = Δt over t + Δs over s + Δz over z rightarrow Δc = (Δt over t + Δs over s + Δz over z) cdot c

c [m/s]	u(c)	wynik
4,300 cdot 10^8	0,302 cdot 10^8	4,30(30) cdot 10^8
2,755 cdot 10^8	0,181 cdot 10^8	2,76(18) cdot 10^8
2,366 cdot 10^8	0,182 cdot 10^8	2,37(18) cdot 10^8
2,175 cdot 10^8	0,201 cdot 10^8	2,18(20) cdot 10^8
2,180 cdot 10^8	0,240 cdot 10^8	2,18(24) cdot 10^8

W celu wyznaczenia średniej niepewności prędkości światła korzystamy ze wzoru u(bar c) = sqrt{1 over {n(n-1)} sum from{1} to{5} (bar {c} - c_i)^2 } = 0,4003223007 approx 0,40 cdot 10^8

Wnioski
Otrzymana przeze mnie prędkość światła c = 2,76(40) cdot 10^8 [m over s] jest równa tablicowej wartości prędkości światła w granicach niepewności pomiarowej. Odchylenia wyniku mogły być spowodowane problemem z odczytywaniem odległości między impulsami fal. W niektórych przypadkach konieczna była zmiana częstotliwości na oscyloskopie co mogło zaburzyć wyniki. Przykładem zaburzonego pomiaru, był ten dla 1/5 odległości między działkami, ponieważ prędkość światła dla tego pomiaru wynosiła c = 4,30(30) cdot 10^8 co znacznie odbiega od wartości tablicowej. Zmiana kształtu obserwowanego na ekranie oscyloskopu wpływa na niepewność pomiaru w następujący sposób – im wyższa amplituda impulsu, tym trudniej wyznaczyć jego środek (w celu sprawdzenia ilości działek na osi) co powoduje pewne niepewności, wynikające z odczytywania wartości "na oko". W celu zniwelowania tego problemu możemy zmienić częstotliwość na oscyloskopie, jednak wpłynie to na odczyt drugiego impulsu.