Jacek Noga	10.10.2017
II ISSP	dr Artur Trembułowicz
Wtorek, 13:00

Ćwiczenie nr 71

Temat: BADANIE ELEKTRYCZNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Odległość x [m]	Natężenie fotoprądu źródła wzorcowego Ifwz [µA]	Światłość źródła wzorcowego J [cd]
0.2	2.06	6

Napięcie prądu [V]	Natężenie prądu płynącego przez żarówkę [µA]	Natężenie fotoprądu If [µA]
100	71.30	2.00
120	77.60	4.72
140	84.00	9.04
160	88.20	13.82
180	93.10	22.06
200	98.20	32.98
220	102.50	46.92

Odległość x [m]	Natężenie fotoprądu If [µA]	Moc P żarówki [W]
0.2	152.51	10

Zagadnienia teoretyczne

- Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne
  - Światłem nazywamy rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie fali elektromagnetycznej, gdzie zaburzenie rozumiemy jako wzajemną indukcję pola elektrycznego i magnetycznego. Dodatkowo ze względu na falową naturę światło posiada podobne właściowości do dźwięków, czyli ulega dyfrakcji, interferencji oraz spełnia prawa odbicia i załamania.

- Światło widzialne
  - Jest to zakres fal elektromagnetycznych będacych widzialnych dla ludzkiego oka, czyli z zakresu długości wynoszącego ok. 430 – 690 nm.

- Źródła światła
  - Termiczne – emitujące promieniowanie elektromagnetyczne ze względu na osiągnięcie wysokiej temperatury np. Gwiazdy, żarówki.
  - Fluoroscencyjne – atomy gazu pobudzone do świecenia przez pole elektryczne w zjonizowanym gazie np. Lampa fluoroscencyjna.
  - Luminescencyjne – wywołane przez czynniki inne niż ciepło np. Lasery, diody.

- Wielkości fotometryczne
  - Kandela [1 cd] – jednostka światłości źródła światła, czyli pochodnej strumienia światła po kącie bryłowym.
  - Luks [1 lx] – jednostka natężenia oświetlenia E, czyli strumienia światła do powierzchni padania.
  - Lumen [1 lm] – jednostka strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, emitujące moc 1/683 wata promieniowania monohromatycznego o długości fali 555 nm.

Źródła

- Resneck, Haliday - “Podstawy fizyki 4”, rozdział 34.
- Wstęp do ćwiczenia 71.
- Wkipedia

Opracowanie wyników pomiarów

Obliczenie strumieni świetlnych żarówki i żarówki kompaktowej przy napięciu 220V.

{Φ_{n}} over {Φ_{wz}} = {J_{n}} over {J_{wz}} = {i_{n}} over {i_{wz}} , gdzie n = 1 (dla żarówki) lub 2 (dla żarówki kompaktowej),
      natomiast i_{n} to natężenie fotoprądu.
{i_{1}}={1} over {n} sum from{k = 1} to{5} i_{k} = {2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.0 + 2.0} over {5} = 2.06 [µA]

Dla żarówki kompaktowej

i_{2}=1 over n sum from k=1 to 10 i_k = 152.5090 approx 152.51 [µA]

Strumień wzorcowy obliczamy ze wzoru Φ_{wz} = 4πΝ = 12.57 times N

Φ_{wz} = 12.57 times 6 = 75.42 [lm] .

Przekształcając pierwszy wzór wyliczamy światłość {J_{n}} = J_{wz} cdot {{i_{n}} over {i_{wz}} }

{J_{1}} = 6 cdot {{46.92} over {2.06} } = 136.66019 approx 136.66 [cd]

{J_{2}} = 6 cdot {{152.51} over {2.06} } = 444.2038 approx 444.20 [cd]

Podobnie wyliczamy strumienie świetlne ze wzoru {Φ_{n}} = {Φ_{wz}} cdot {{J_{n}} over {J_{wz}}}

{Φ_{1}} = {75.42} cdot {136.66} over {6} = 1717.8162 approx 1717.82 [lm]

{Φ_{2}} = {75.42} cdot {444.20} over {6} = 5583.594 approx 5583.59 [lm]

Moc zasilania żarówki P = U cdot I = {220} cdot {102.5 cdot {10^{-3 }}}=(22,55+-22.01) [W]

Sprawności świetlne wyliczamy ze wzoru {η_{n}} = {{Φ_{n}} over {P_{n}}}

{η_{1}} = {{Φ_{1}} over {P_{1}}} = {1717.82} over {25} = 66.7128 approx (68.71 +-0.28) {η_{2}} = {{Φ_{2}} over {P_{2}}} = {5583.59} over {10} = 558.359 approx (558.36 +- 1.56)

Sprawność świetlna żarówki kompaktowej jest {η_{2}} over {η_{1}} = 558.36 over 76.18 = 7.3294 approx 7.33 razy większa	niż zwykłej żarówki.

NapięcieU[V]	Natężenie fotoprądu if[µA]	Natężenie prądu i[µA]	Moc żarówki P [W]	Strumień światła Φ [lm]	Sprawność świetlna η
100	2.00	71.30	7.13	5.83	0.82
120	4.72	77.60	9.31	13.75	1.48
140	9.04	84.00	11.76	26.33	2.24
160	13.82	88.20	14.11	40.25	2.85
180	22.06	93.10	16.76	64.25	3.83
200	32.98	98.20	19.64	96.06	4.89
220	46.92	102.50	22.55	136.66	6.06

Ocena niepewności wyników pomiarów

Niepewności maksymalne pomiarów bezpośrednich:
- odległość Δx = 0,01 [m].
- natężenie fotoprądu (ze względu na brak dostepu do instrukcji obsługi fotodiody, korzystamy z niepewności eksperymentatora i przyjmujemy błąd w oparciu o własne doświadczenie) Δif = 0,1 [µA].
- napięcie prądu (podczas pomiarów korzystaliśmy z transformatora, z ustalonymi zakresami napięcia z krokiem co 10 [V]) ΔU = 10 [V].
- natężenie prądu (z powodu braku dostępu do instrukcji jak w przypadku fotodiody, przyjmujemy wartość według intuicji) Δi = 0,1 [µA].
- Moc światłówki ΔPśw= 0.01[W].
- Strumień światła ΔΦ = 0.01[lm]
Niepewności maksymalne pomiarów:
Sprawność świetlna żarówki i światłówki

Δ{η_{ż}} =left lline {{1 cdot P_{ż} - Φ_{ż} cdot 0 } over {P_ż^{2}} } right rline cdot ΔΦ_ż + left lline {{0 cdot P_ż - Φ_{ż} cdot 1 } over {P_ż^{2}} } right rline cdot ΔP_ż = 25 cdot 0.01 + 1717.82 over 25^2 cdot 0.01 = 0.27748 approx 0.28 newline Δ{η_{św}} =left lline {{1 cdot P_{św} - Φ_{św} cdot 0 } over {P_św^{2}} } right rline cdot ΔΦ_św + left lline {{0 cdot P_św - Φ_{św} cdot 1 } over {P_św^{2}} } right rline cdot ΔP_św = 10 cdot 0.01 + 5583.59 over 10^2 cdot 0.01 = 1.558359 approx 1.56
Moc żarówki przy napięciu 220V

ΔP = left lline i cdot ΔU right lline + left lline U cdot Δi right lline = 0.1025 cdot 0.1 + 220 cdot 0.1 = 22.01025 approx 22.01
    - Napięce prądu płynącego przez żarówkę o mocy 25W
 Δ{U} =left lline {{1 cdot i - P cdot 0 } over {i^{2}} } right rline cdot ΔP + left lline {{0 cdot i - P cdot 1 } over {i^{2}} } right rline cdot Δi = 0.01 over 0.1025 + 25 over 0.1025^2 cdot 0.1 cdot 10^-3 = 0.33551 approx 0.34

Nachylenia prostych tan α = {log2.25 - log{1.5} } over {log{11.8} - log{9.3}}= {0.352 - 0.176} over {1.017 - 0.968} = 1.703 approx 1.7 newline tan ß = {log 2.25 - log 1.5} over {log 140 - log 120} approx 2.63

Wnioski

Strumień świetlny przykładowej żarówki o mocy 25W wynosi ok. 190 lumenów, natomiast dla żarówki kompaktowej o mocy 10W wynosi on ok. 280 lm (Dane zaczerpnięte ze sklepu internetowego OBI).
Wobec tego nasz pomiar dla żarówki {Φ_{1}} = {75.42} cdot {136.66} over {6} = 1717.8162 approx 1717.82 [lm] jest ok. 9 krotnie wyższy, natomiast dla żarówki kompaktowej {Φ_{2}} = {75.42} cdot {444.20} over {6} = 5583.594 approx 5583.59 [lm] jest on prawie 20 razy wyższy. Tak duża rozbieżność wyników wynika z kilku czynników panujących na pracowni podczas wykonywania doświadczenia:
- Po pierwsze, doświadczenie nie było przeprowadzane w idealnej ciemności, z korytarza padało światło, które wpływało na pomiary fotodiody.
- Po drugie, podczas trwania doświadczenia, sprzęt elektryczny nagrzewał się, przez co jego wskazania nie były dokładne.
Jednak pomimo tak dużych rozbieżności w wynikach, sens eksperymentu został zachowany, ponieważ udało się nam pokazać, że strumień świetlny żarówki kompaktowej o mocy 10 watów, jest większy niż zwykłej żarówki o mocy 25 watów.
Natomiast w przypadku wykresów sprawności świetlnej żarówki od napięcia oraz sprawności od mocy ustaliliśmy, że najlepszym dopasowaniem w skali podwójnie logarytmicznej jest funkcja kwadratowa. Wykresy zostały wykonane w programie Matlab.